## Tabelle1
Best.-Nr. | Artikelbezeichnung | Menge | E.-Preis (€) | G.-Preis (€)
Ausstattungsliste Demonstrationsgeräte Realschule 2020
Stellzeug
53 | Doppelmuffe, bis 16 mm Spannweite | 10 | 6.2 | 62
Hammerschlaglackierung
1115 | Drahtdreieck mit Tonröhren, 60 mm Schenkellänge | 3 | 2 | 6
2126 | Drahtnetz mit Einlage aus Keramikfaser, 160 x 160 mm | 4 | 3 | 12
240 | Dreibein aus Schmiedeeisen, Hammerschlaglack | 3 | 8.8 | 26.4
Höhe 21 mm, Ø i 120 mm
73 A | sfs-Experimentiertablett | 3 | 115 | 345
aus stabilem Rahmen mit wasserdichter Bodenplatte.
Glatte weiße Oberfläche aus chemikalien- und tempe-
raturbeständigem Melaminharz. Rahmen mit Griffaus-
sparungen, oben Bohrungen zum Anschrauben von
L-Leisten, Länge 48 cm, Tiefe 35 cm, Höhe 6,5 cm
71 F | L-Leiste aus Aluminium eloxiert, 48 cm lang | 3 | 28 | 84
mit 4 Bohrungen
72 P | Rändelschraube M 6, 10 mm lang | 12 | 1.4 | 16.8
70 B | sfs-Leistenfuß, mit 2 Seitenteilen, 55 cm lang | 2 | 90 | 180
aus Aluminium eloxiert
1568 | Reagenzglasgestell aus Holz, 12 Bohrungen | 1 | 19 | 19
für Reagenzgläser bis 30 mm Ø
244 C | Reagenzglasgestell aus Holz, 12 Bohrungen | 4 | 20 | 80
für Reagenzgläser bis Ø 20 mm, mit einsteck-
barer schwarz/weißer Sichtplatte
52 X | Stativplatte mit Herzflansch und Schlitz | 6 | 38 | 228
zum Einspannen von Rohren und Stäben
bis Ø 16 mm, sowie von Leisten und Platten
bis 5 mm Dicke. Maße: 210 x 130 mm
Hammerschlaglackierung, Gewicht 1,9 kg
38 S | sfs-Stativring, mit Zweiflächenstiel, Ø i 11 cm | 1 | 17.5 | 17.5
Stiel 14 cm lang, verdrehungssicher
37 C | sfs-Stativrohr aus V 2 A-Stahl, poliert, | 10 | 10.3 | 103
Ø 10 mm, Länge 450 mm
1902 | Stativstange mit Gewinde M 10, 60 cm lang | 4 | 8.9 | 35.6
1901 | Stativstange mit Gewinde M 10, 100 cm lang | 2 | 14 | 28
59 B | sfs-Universalklemme, Spannweite 0 - 80 mm | 10 | 14 | 140
aus Aluminium eloxiert
mit V-Kerbe für kleine Durchmesser
52 K | sfs-Universalmuffe aus Aluminium | 20 | 12 | 240
als Doppelmuffe, Zweirohrmuffe sowie
als Drehmuffe nutzbar,
2 Halteschrauben für Rohre 13 und 10 mm,
Schlitze für Flachmaterial bis 5 mm (Leistenmuffe)
Rille mit Raste für Bajonettdeckel
44 B | Satz Unterlegklötze aus Holz | 2 | 6.8 | 13.6
1, 2, 3 und 4 cm dick, 10 x 10 cm
75 A | Sichtplatte/Experimentiertischchen | 2 | 43 | 86
mit Bohrungen und Schlitzen
höhenverstellbar als Experimentiertischchen,
senkrecht als Sichtplatte zum Halten von
Gläsern, Röhren, U-Rohren etc.
J 10110 | Trichtergestell für 2 Trichter, Holz | 1 | 17 | 17
1490/4 | Handzentrifuge für 4 Gläser 15 ml | 1 | 172 | 172
mit Tischbefestigung
2133 | Hebebühne (Hebestativ) 130 x 160 mm | 2 | 82 | 164
höhenverstellbar: 6 … 25 cm; 50 kg Tragekraft
38 K | sfs-Kolbenproberhalter aus Acrylglas auf V2A-Rohr | 2 | 52 | 104
mit Ø 10 mm, verstellbar für Kolbenprober mit
Ø 32…37 mm, Anschlagschaft mit Klemmfeder
verhindert Herausfallen des Kolbens
800 | Pipettengestell aus Polypropylen | 2 | 51 | 102
für max. 94 Mess- oder Vollpipetten,
drehbare Aufnahmeplatten
1087 | Kettenklemme (Kühlerklemme) | 1 | 27 | 27
Spannweite 30 … 120 mm
75 D | Klemmhalter für Reagenzgläser oder | 2 | 9.2 | 18.4
Reaktionsrohre mit Ø 32 mm,
passend zum Experimentiertischchen 75 A
75 G | Polklemme, rot, passend zum | 2 | 17 | 34
Experimentiertischchen 75 A
75 F | Polklemme, schwarz, passend zum | 2 | 17 | 34
Experimentiertischchen 75 A
75 H | Polzeichen (+), passend zum | 2 | 5.05 | 10.1
Experimentiertischchen 75 A
75 I | Polzeichen (-), passend zum | 2 | 5.05 | 10.1
Experimentiertischchen 75 A
292 B | Arbeitsschutzplatte aus Novapress, asbestfrei | 2 | 23.5 | 47
50 x 60 cm, 1 mm dick
als Unterlage für Tische ohne Steinfliesen
Heiz- und Kühlgeräte
bei Erdgas:
480 E | Teclubrenner mit Hahn und Sparflamme | 3 | 45 | 135
zusätzliche schwere Einlageplatte im Fuß
für sicheren Stand
480 F | Breitbrenneraufsatz zum Teclubrenner | 2 | 4.7 | 9.4
z.b. für Glasbiegearbeiten
DN 10 | Sicherheits-Gasschlauch 10 x 2 mm | 3 | 7.6 | 22.8
nach DIN 30664, ohne Ummantelung und Armierung,
für alle Gase Gase geeignet, hochflexibel, Meterware
bei Propangas:
480 P | Teclubrenner mit Hahn und Sparflamme | 3 | 45
zusätzliche schwere Einlageplatte im Fuß
für sicheren Stand
480 F | Breitbrenneraufsatz zum Teclubrenner | 2 | 4.7
z.b. für Glasbiegearbeiten
DN 10 | Sicherheits-Gasschlauch 10 x 2 mm | 3 | 7.6
nach DIN 30664, ohne Ummantelung und Armierung,
für alle Gase Gase geeignet, hochflexibel, Meterware
ohne zentrale Gasversorgung:
26959 | Butangasbrenner "Labogaz" für Butan-Ventilkartuschen | 3 | 55
28308 | Butan-Ventilkartusche für Butangasbrenner 26959 | 10 | 5
AK 1580 | Automatik-Kochplatte Ø 145 mm, 1500 W | 1 | 55 | 55
Maße: 24 x 24 x 7 cm
MSH-20D | Magnetrührer mit Heizung und Temperaturfühler | 2 | 399 | 798
-SET | digital, mit digitalem Controller
Temp. Bereich bis 380°C, Drehzahl 80-1500 U/min,
206 x 307 x 99 mm, Keramikplatte 180 x 180 mm
komplettes Set mit Temperaturfühler, Haltestab,
Klammer und Halterung für Messfühler
2022 | Magnetrührstäbchen aus Teflon mit Magnetkern | 2 | 3.2 | 6.4
Ø 6 mm, 15 mm lang
2023 | Magnetrührstäbchen aus Teflon mit Magnetkern | 2 | 4.2 | 8.4
Ø 6 mm, 25 mm lang
2025 | Magnetrührstäbchen aus Teflon mit Magnetkern | 2 | 6.3 | 12.6
Ø 8 mm, 50 mm lang
1535 | Heissluftfön zum Trocknen von Chromatogrammen | 1 | 21 | 21
LKEXV 1800 | Kühlschrank explosions-geschützt, Inhalt 180 l | 1 | 1189 | 1189
Maße 60 x 60 x 86 cm; Kühlraum in ex-
geschützter Ausführung, Türanschlag wechselbar
geschlossener Tauwasserabfluss, Tauwasser-
auffangschale, außenliegender Thermostat
480 LS | Lötlampe "Soudagaz" für Butan-Kartuschen | 2 | 35 | 70
mit Hartlötbrenneraufsatz für hohe Temperaturen
(ca. 1700°C)
MR 2/2 | Heizhaube für 250 ml-Rund- und Universalkolben | 1 | 243 | 243
mit Metallmantel, Heizkörpertemperatur 450°C
Isolation aus Glasseide, Außenmantel mit
kunststoffbeschichtetem Metallgehäuse,
2 Heizzonen, Schalter in Zuleitung,
Spannung 230 V, Personenschutzschalter
MR 2/3 | Heizhaube für 500 ml-Rund- und Universalkolben | 1 | 257 | 257
mit Metallmantel, Heizkörpertemperatur 450°C
Isolation aus Glasseide, Außenmantel mit
kunststoffbeschichtetem Metallgehäuse,
2 Heizzonen, Schalter in Zuleitung,
Spannung 230 V, Personenschutzschalter
UN 30 | Universal-Trockenschrank mit Temperaturregelung | 1 | 1040 | 1040
und Schaltuhr; Fabrikat Memmert UNB 300
Innenraum aus Edelstahl, Konvektionsheizung mit
mechanischem Regler und Temperaturbegrenzer
sowie digitaler Ist-Wert-Anzeige,
Rauminhalt: 39 l (480 x 320 x 250 mm),
1 Edelstahl-Einschiebeblech
Maße B 630 x H 600 x T 400 mm, Leistung 1200 W
Temperatureinstellung +30 … +220°C
Glasgeräte:
129 B | Doppelwinkelrohr, Glasrohr 8 mm | 4 | 3.6 | 14.4
6 + 6 + 23 cm, für Gasüberleitung
1564 | Gäraufsatz aus Glas, Rohr Ø 10 mm | 2 | 3.2 | 6.4
129 F | Gaseinleitungsrohr, U-förmig, mit Spitze | 2 | 4.35 | 8.7
Rohr Ø 8 mm
131 A | Glasrohr, Ø 8 mm, mit Spitze, 10 cm lang | 8 | 1.5 | 12
131 B | Glasrohr, Ø 8 mm, mit Spitze, 26 cm lang | 8 | 1.7 | 13.6
123 | Glasrohr zum Glasbiegen, Ø 8 mm, 1 kg | 1 | 11.5 | 11.5
Rohre 75 cm lang
125 B | Glas-Rührstab, Ø 8 mm, 16 cm lang | 6 | 1.4 | 8.4
125 A | Glas-Rührstab, Ø 8 mm, 26 cm lang | 6 | 1.6 | 9.6
126 G | Reaktionsrohr mit Stopfenbett SB 19 (Ø 22 mm) | 1 | 97 | 97
aus Quarz, Länge 250 mm, 2 x SB 19
126 F | Quarzrohr, Ø i 9 mm, 200 mm lang | 2 | 10 | 20
2181 | Reaktionsrohr aus Supremax-Glas | 2 | 13.8 | 27.6
Ø 22 mm, Länge 250 mm
126 A | Reaktionsrohr mit Stopfenbett aus Supremax | 2 | 19.7 | 39.4
200 mm lang, Ø 22 mm
mit angesetztem Rohr Ø 8 mm, Länge 50 mm
134 | Verbindungsstück für Schläuche, aus Kunststoff | 2 | 2.2 | 4.4
für Schlauchweiten von 3 … 16 mm
132 | T-Dreiwegerohr aus Glas, Ø 8 mm | 3 | 3.7 | 11.1
Schenkel 5 cm lang
130 F | U-Rohr mit Stopfenbett 19, 150 mm hoch | 1 | 19 | 19
Borosilikat-Glas, mit 2 seitlichen Ansätzen Ø 8 mm
1191 | U-Rohr mit Stopfenbett 19, 150 mm hoch | 1 | 39.8 | 39.8
Borosilikat-Glas, mit 2 seitlichen Ansätzen Ø 8 mm
und Glasfritte (sehr fein)
130 B | U-Rohr mit Stopfenbett 19, 150 mm hoch | 2 | 13.5 | 27
Borosilikat-Glas
128 B | Winkelrohr Ø 8 mm, 90°, Schenkellänge 6 + 26 cm | 5 | 2.15 | 10.75
127 | Winkelrohr Ø 8 mm, 90°, Schenkellänge 6 + 6 cm | 5 | 1.45 | 7.25
133 | Y-Dreiwegerohr, Rohr 8, Schenkel 5 cm | 1 | 4.1 | 4.1
126 S | Reaktionsrohr aus Supremax, Ø 22 mm | 2 | 21.5 | 43
mit 2 x Stopfenbett 19, Länge 250 mm, stumpfwinklig
Hähne
137 A | T-Dreiweghahn 90°, Rohr Ø 8 mm | 2 | 40.2 | 80.4
135 A | Einweghahn, Biegerohr Ø 8 mm, gerade | 5 | 24.2 | 121
mit NS-Küken und Hahnsicherung
136 | Einweghahn, Biegerohr Ø 8 mm, rechtwinklig | 5 | 27.3 | 136.5
mit NS-Küken und Hahnsicherung
Reagenzgläser
120 | Reagenzglas mit Bördelrand, Fiolax | 200 | 0.22 | 44
120 x Ø 20 mm
120 A | Reagenzglas mit Bördelrand, Fiolax | 400 | 0.22 | 88
180 x Ø 20 mm
1505 | Reagenzglas mit Bördelrand, Supremax | 10 | 6.75 | 67.5
180 x Ø 20 mm
120 F | Reagenzglas mit seitlichem Ansatz, Solidex | 5 | 9.9 | 49.5
Stopfenbett 19, 180 x Ø 22 mm
120 B | Reagenzglas mit Stopfenbett SB 29 | 10 | 10.9 | 109
Solidex, 200 x Ø 30 mm
Bechergläser, Kolben, Zylinder, Kühler
147 | Abdeckscheibe aus Glas, Ø 80 mm | 10 | 3.5 | 35
82 | Becherglas 100 ml, hohe Form, mit Graduierung | 10 | 1.85 | 18.5
84 A | Becherglas 250 ml, niedere Form, mit Graduierung | 10 | 1.85 | 18.5
1823 | Becherglas 250 ml, hohe Form, mit Graduierung | 10 | 1.95 | 19.5
86 | Becherglas 600 ml, hohe Form, mit Graduierung | 5 | 3.5 | 17.5
88 | Becherglas 1000 ml, niedere Form, mit Graduierung | 3 | 5.5 | 16.5
1827 | Becherglas 1000 ml, hohe Form, mit Graduierung | 3 | 5.6 | 16.8
1828 | Becherglas, 2000 ml, mit Graduierung, hohe Form | 1 | 9.3 | 9.3
908 D | Destillierbrücke, Rohr 13 mm, für senkrecht ab- | 2 | 17 | 34
steigende Destillation
151 | Destillierkolben nach Flörke, 100 ml | 2 | 35.5 | 71
1480 | Erlenmeyerkolben, 100 ml, NS 19 | 5 | 6.7 | 33.5
942 | Erlenmeyerkolben, 250 ml, SB 29 | 5 | 9.3 | 46.5
1481 | Erlenmeyerkolben, 1000 ml, NS 29 | 4 | 14.2 | 56.8
105 | Standzylinder mit geschliffenem Rand, 150 x 50 mm | 2 | 7.2 | 14.4
106 | Standzylinder mit geschliffenem Rand, 200 x 40 mm | 2 | 7.3 | 14.6
108 | Standzylinder mit geschliffenem Rand, 250 x 65 mm | 6 | 10.8 | 64.8
Trichter
1100 | Pulvertrichter Ø 65 mm, Polyethylen | 2 | 1.8 | 3.6
1102 | Pulvertrichter Ø 100 mm, Polyethylen | 2 | 2.4 | 4.8
139 B | Tropftrichter, Birnenform, 100 ml | 1 | 57.6 | 57.6
Hahn mit Glasküken, NS-Stopfen 19
1318 | Sicherheitsblasenzähler (doppelte Gefäße) | 1 | 33 | 33
gegeneinander geschaltet
1093 | Polyethylen-Trichter, Ø 100 mm | 1 | 1.9 | 1.9
139 D | Tropftrichter, Birnenform, 100 ml | 2 | 47 | 94
mit Druckausgleich, NS-Hahn
mit Glasküken und Gewindehahnsicherung,
Einfüllöffnung NS 19 mit Poly-Stopfen
1865 | Analysentrichter Ø 65 mm | 2 | 7.3 | 14.6
Wannen, Schalen, Glocken, Kugeln
153 D | Kunststoffwanne, 225 x 105 x 75 mm, glasklar | 10 | 4.5 | 45
153 | Pneumatische Wanne, 300 x 220 x 240 mm | 1 | 46 | 46
dickwandig
1863 | Kristallisierschale mit Ausguss, Ø 230 x 100 mm | 2 | 28 | 56
262 C | Gasreaktionskugel 500 ml mit 4 x Stopfenbett 29 | 2 | 35 | 70
1867 | Exsikkator mit Tubusdeckel und NS-Hahn NS 24 | 1 | 136 | 136
15 cm, mit Porzellaneinsatz-Platte
1453 | Petrischale aus Glas, zweiteilig, 150 x 25 mm | 2 | 3.1 | 6.2
1452 | Petrischale aus Glas, zweiteilig, 100 x 20 mm | 2 | 1.6 | 3.2
1451 | Petrischale aus Glas, zweiteilig, 60 x 15 mm | 2 | 1.4 | 2.8
Kleinteile aus Glas
148 | Kobaltglas 50 x 100 mm | 2 | 5.3 | 10.6
176 | Objektträger mit Schnittkante,74 x 28 mm | 2 | 2.5 | 5
Packung mit 100 Stück
146 | Uhrglas, Ø 80 mm | 4 | 1.95 | 7.8
Glasgeräte mit Normschliff
198 C | Zweihalsaufsatz nach Claisen NS 29 | 2 | 44 | 88
2 x Kern NS 29, 1 x Hülse NS 29,
1 x Schraubkappe mit Dichtung für Rohr 8
423 | Gaswaschflasche nach Drechsel | 2 | 27 | 54
250 ml, NS 29, mit Einsatz
1460 | NS-Glasstopfen NS 29, hohl | 3 | 3.7 | 11.1
189 | Liebigkühler mit 2 x NS 29, Länge 250 mm | 2 | 45.5 | 91
Schlaucholiven
1461 | Stopfen NS 29, aus Polyethylen | 5 | 1.6 | 8
191 | Reagenzglas 200 x 30 mm, NS 29 | 1 | 7.7 | 7.7
mit seitlichem Ansatz Ø 8 mm
200 A | Schliffsicherung für NS 29 | 8 | 2.9 | 23.2
190 D | Tropftrichter NS 29, graduiert, mit Druckausgleich | 1 | 63 | 63
100 ml, NS-Hahn mit Gewindesicherung,
Einfüllöffnung NS 29 mit Polystopfen
190 B | Tropftrichter NS 29, graduiert, mit Druckausgleich | 1 | 63 | 63
50 ml, NS-Hahn mit Gewindesicherung,
Einfüllöffnung NS 29 mit Polystopfen,
mit seitlichem Ansatz zur Gasableitung
192 G | Universalkolben (Flabova-Kolben), 250 ml | 2 | 14.5 | 29
NS 29, vakuumfest
192 H | Universalkolben (Flabova-Kolben), 500 ml | 1 | 16.5 | 16.5
NS 29, vakuumfest
199 B | Vakuum-Destilliervorstoß, gebogen, NS 29 | 1 | 26 | 26
198 M | Zweihalsaufsatz nach Anschütz, 1 x Kern NS 29 | 1 | 26 | 26
2 x Hülse NS 29
194 A | Destillierbrücke NS 29 mit Liebigkühler | 1 | 64 | 64
Kühlerlänge 25 cm, Vakuum-Vorstoß und
Schraubkappe mit Dichtung für Rohr Ø 8 mm
Schlaucholiven
Messgeräte aus Glas
254 B | Bürette mit Schellbachstreifen, gerader NS-Hahn, | 2 | 35 | 70
25 ml, angesetzter Einfülltrichter Teilung 0,1 ml
1176 P | Injektionsnadel 80 mm lang | 5 | 0.6 | 3
263 A | Gaswägekugel, 250 ml, 2 x NS-Hahn | 1 | 53 | 53
mit Standring, Gewicht ca. 180 g
1869 | Glockengasometer nach Müller, 600 ml | 1 | 147 | 147
bestehend aus Standzylinder,
Gasmessglocke 600 ml und Hahnaufsatz mit Stopfen
442 C | Kolbenprober (Glasspritze) 100 ml | 2 | 80.8 | 161.6
mit Kapillardreiwegehahn
442 B | Kolbenprober (Glasspritze) 100 ml | 2 | 51.9 | 103.8
mit Kapillaransatz
258 | Messkolben 100 ml mit NS-Polstopfen | 2 | 6.8 | 13.6
säure- und laugenbeständige Siebdruckgraduierung
1155 | Messkolben 1000 ml mit NS-Polstopfen | 2 | 15.5 | 31
säure- und laugenbeständige Siebdruckgraduierung
1170 | Messpipette, auf Auslauf justiert, 0,1 ml | 2 | 2.3 | 4.6
Teilung 0,001 ml
1171 | Messpipette, auf Auslauf justiert, 0,5 ml | 2 | 1.85 | 3.7
Teilung 0,01 ml
1171 B | Messpipette, auf Auslauf justiert, 1 ml | 2 | 1.7 | 3.4
Teilung 0,01 ml
1172 | Messpipette, auf Auslauf justiert, 2 ml | 2 | 1.95 | 3.9
Teilung 0,02 ml
257 D | Messpipette, auf Auslauf justiert, 10 ml | 4 | 2.4 | 9.6
Teilung 0,1 ml
1174 | Messpipette, auf Auslauf justiert, 25 ml | 2 | 3.7 | 7.4
Teilung 0,1 ml
256 A | Pipettierhilfe "Pi-Pump" Größe 0 | 2 | 11.7 | 23.4
für Pipetten bis 0,2 ml, gelb
256 B | Pipettierhilfe "Pi-Pump" Größe 2 | 2 | 10.2 | 20.4
für Pipetten bis 2 ml, blau, mit Ablaufventil
256 | Pipettierhilfe "Pi-Pump" Größe 10 | 2 | 10.2 | 20.4
für Pipetten bis 10 ml, grün, mit Ablaufventil
256 C | Pipettierhilfe "Pi-Pump" Größe 25 | 2 | 13.7 | 27.4
für Pipetten bis 25 ml, rot, mit Ablaufventil
1180 | Vollpipetten mit einer Marke, 1 ml | 1 | 2.8 | 2.8
auf Auslauf justiert
257 I | Vollpipetten mit einer Marke, 10 ml | 4 | 3.5 | 14
auf Auslauf justiert
1176 D | Einweg-Kunststoffspritze, 2 ml | 5 | 0.7 | 3.5
1176 G | Einweg-Kunststoffspritze, 10 ml | 5 | 0.85 | 4.25
1165 A | Bürette mit Schellbachstreifen, 50 ml | 1 | 28 | 28
und seitlichem NS-Hahn, Teilung 0,1 ml
1176 B | Mikroliterspritze, 10 Mikroliter | 1 | 49.9 | 49.9
1585 | Messzylinder 10 ml mit Kunststofffuß | 3 | 5 | 15
1587 | Messzylinder 100 ml, mit Kunststofffuß | 5 | 6.2 | 31
1588 | Messzylinder 250 ml, mit Kunststofffuß | 3 | 10.1 | 30.3
1589 | Messzylinder 500 ml, mit Kunststofffuß | 1 | 17.5 | 17.5
255 | Schnellbetriebsbürette (Automatische Bürette) | 2 | 48 | 96
25 ml, mit Titrierschraube, Schellbachstreifen,
selbständige Nullpunkteinstellung,
1000 ml Vorratsflasche aus Polyethylen mit
Kunststoffsockel
Thermometer, Aräometer
507 | Alkoholometer nach Richter und Tralles | 1 | 12.85 | 12.85
501 S | Thermometer mit grüner Spezialfüllung | 2 | 16 | 32
-10 … +360°C, 2/1° Teilung, Ø 7-8 mm
500 | Allgebrauchs-Thermometer mit roter | 4 | 6 | 24
Spezialfüllung, -10 … +110°C, 1/1° Teilung
Ø 7-8 mm
505 | Aräometer 0,700 - 1,000 g/cm3 | 1 | 10.5 | 10.5
506 | Aräometer 1,000 - 1,300 g/cm3 | 1 | 11 | 11
TM 106 | Elektronisches Taschenthermometer | 1 | 76 | 76
Messbereich -50 ... +230 ºC
mit dünner, robuster Messspitze
Porzellangeräte, Quarzgeräte u.a.
143 | Abdampfschale aus Porzellan Ø 80 mm | 10 | 8.8 | 88
halbtiefe Form
1500 | Abdampfschale aus Porzellan Ø 120 mm | 2 | 21.5 | 43
halbtiefe Form
R 31490 | Magnesiastäbchen, Pack. mit 50 Stück | 1 | 31 | 31
R 31409 | Magnesiarinnen, Packung mit 50 Stück | 1 | 36 | 36
229 B | Porzellanschiffchen, unglasiert, 12 x 80 mm | 10 | 0.95 | 9.5
229 C | Porzellantiegel (Schmelztiegel), Ø 45 mm | 6 | 6.2 | 37.2
halbhohe Form, glasiert
229 D | Porzellandeckel zum Porzellantiegel 229 C | 6 | 6.5 | 39
242 | Quarzwolle, Pack. 10 g | 1 | 13.5 | 13.5
1887 | Porzellanreibschale mit Pistill, (Mörser) | 3 | 46 | 138
innen unglasiert, Ø 100 mm
1818 | Abfalltopf aus Steingut, 16 l | 1 | 54 | 54
21230001 | Tonzelle unglasiert, Ø 20 x 100 mm hoch | 4 | 17.5 | 70
1888 | Glasperlen Ø 4 mm, Pack. 250 g | 1 | 5.5 | 5.5
Kleingeräte und Werkzeug
233 | Rundbürste Ø 90 mm, 40 cm lang | 2 | 4.1 | 8.2
232 | Rohrbürste | 4 | 1.6 | 6.4
2010 | Faltenfilter Ø 185 mm, Pack. 100 Stück | 1 | 26.1 | 26.1
1636 | Signierstift für Glas und Kunststoff, Feinstrich, rot | 1 | 2.3 | 2.3
1637 | Signierstift für Glas und Kunststoff, Feinstrich, blau | 1 | 2.3 | 2.3
235 G | Gasanzünder (Bügelgasanzünder) für alle Gasarten | 3 | 2 | 6
1810 | Glasröhrenschneider | 2 | 10.25 | 20.5
1214 | Holzstäbchen zur Glimmspanprobe, 100 Stück | 1 | 4.5 | 4.5
ca. 30 cm lang
226 | Metallspatel 18/8-Stahl, mit Füllrinne und Löffel | 2 | 3.6 | 7.2
19 cm lang
174 U | Lötrohr aus Messing mit Holzmundstück | 2 | 5.9 | 11.8
JU 2235 | Labormesser mit Holzgriff, Klinge 70 mm | 2 | 3.2 | 6.4
aus rostfreiem Stahl
21180 | Spatellöffel, 18 cm, aus Edelstahl | 2 | 4.1 | 8.2
238 M | Natriumsieblöffel, doppelt, aus Phosphorbronze | 2 | 11 | 22
1507 | Pinzette, gerade, spitz, 18/8-Stahl, Länge 14,5 cm | 2 | 4.1 | 8.2
230 C | Pinzette, gebogen, spitz, 18/8-Stahl, Länge 14,5 cm | 2 | 4.3 | 8.6
135 Y | Quetschhahn nach Hofmann | 3 | 3.2 | 9.6
231 | Reagenzglasbürste mit Wollspitze, Ø 24 mm | 6 | 1.4 | 8.4
60 | Reagenzglashalter aus Holz, 12 - 22 mm spannend | 6 | 1.2 | 7.2
1496 | Rundfilter Ø 110 mm, Pack. mit 100 Stück | 3 | 10.5 | 31.5
schnell filtrierend
1497 | Rundfilter Ø 110 mm, Pack. mit 100 Stück | 2 | 8.3 | 16.6
langsam filtrierend
655 | Ringmagnet Ø 30 mm, Ø innen 10 mm, | 2 | 3.6 | 7.2
16 mm hoch, axial magnetisch
1652 | Schere, spitz, gerade, 10,5 cm lang, | 2 | 6.4 | 12.8
18/8-Stahl, nicht rostend
1653 | Laborschere 18 cm lang, 18/8 Stahl, nicht rostend | 1 | 8.7 | 8.7
234 B | Tiegelzange, doppelt gebogen, 18/8-Stahl, 22 cm | 2 | 4.7 | 9.4
H 34 | Siedesteinchen, Pack. 250 g | 1 | 13.5 | 13.5
238 | Verbrennungslöffel (Phosphorlöffel) | 3 | 2.7 | 8.1
aus Stahl, 45 cm langer Stiel, Schale Ø 16 mm
159665 | Wasserstrahlpumpe aus Polypropylen, | 1 | 38.8 | 38.8
incl. Schlaucholive, mit Überwurfmutter 3/4" und
Reduzierstück 1/2". Enddruck 16 mbar bei 12°
Wassertemperatur, Wasserverbrauch 170 l/h
1114 | Doppelspatel, gerade, 15 cm, 18/8-Stahl | 3 | 2.9 | 8.7
1817 | Schmelzlöffel aus Eisen, mit Holzgriff | 2 | 4.65 | 9.3
SL 4044 | Körnungssiebe, Satz mit 4 versch. Maschenweiten | 1 | 141 | 141
für Bodenanalyse
Teile aus Gummi und Kunststoff
1140 C | Saug-Druck-Gummiball (Orsat-Gebläse) | 1 | 14.5 | 14.5
1140 | Gummi-Doppelgebläse mit Netz und Schlauch | 2 | 25 | 50
222 | Gummihütchen für Pipetten | 10 | 0.65 | 6.5
201 | Gummischlauch 8 mm, Ø i 7 mm, Wand 2 mm | 4 | 2.8 | 11.2
pro Meter
207 A | Gummi-Stopfen 19 (23/17 mm) | 10 | 1 | 10
207 B | Gummi-Stopfen 19 (23/17 mm), 1 Loch für Rohr 8 | 10 | 1.6 | 16
209 A | Gummi-Stopfen 29 (32/26 mm) | 10 | 1.5 | 15
209 B | Gummi-Stopfen 29 (32/26 mm), 1 Loch für Rohr 8 | 5 | 2 | 10
209 C | Gummi-Stopfen 29 (32/26 mm), 2 x Loch für Rohr 8 | 10 | 2.2 | 22
209 D | Gummi-Stopfen 29 (32/26 mm), 3 x Loch für Rohr 8 | 2 | 2.6 | 5.2
VI816-62 | Kunststoffbehälter aus Polyethylen 10 l | 1 | 66 | 66
mit Ablasshahn (für dest. Wasser)
204 | PVC-Schlauch für Rohr Ø 8 mm, Ø i 7 mm | 4 | 1.2 | 4.8
transparent, Meterware
205 C | Silikonschlauch für Rohr Ø 8 mm, Ø i 7 mm | 2 | 3.1 | 6.2
81 | Spritzflasche aus Polyethylen, 500 ml Inhalt | 6 | 2.75 | 16.5
203 C | Vakuumschlauch aus Gummi für Ø Rohr 8 mm | 4 | 6.8 | 27.2
Ø i = 7 mm, Wandstärke 5 mm
1896 | Gumminapf (Gipsbecher), flexibel | 1 | 2.9 | 2.9
1800 | Gummi-Stopfen 45 (49/41 mm) | 2 | 3 | 6
1801 | Gummi-Stopfen 45 (49/41 mm), 1 Loch für Ø 8 mm | 2 | 3.5 | 7
1802 | Gummi-Stopfen 45 (49/41 mm), 2 x Loch für Ø 8 mm | 2 | 3.7 | 7.4
1803 | Gummi-Stopfen 45 (49/41 mm), 3 x Loch für Ø 8 mm | 2 | 4.1 | 8.2
208 E | Ringstopfen 19, für Rohr 13, Neopren | 5 | 1.8 | 9
208 B | Ringstopfen 19, für Rohr 13, Silikon | 5 | 2.1 | 10.5
208 I | Ringstopfen 19, für Rohr 13, Viton | 5 | 4.1 | 20.5
205 H | Schlauchabschnitt 13, Gummi, 3 cm lang | 5 | 0.9 | 4.5
205 E | Schlauchabschnitt 13, Silikon, 3 cm lang | 5 | 1.1 | 5.5
205 K | Schlauchabschnitt 13, Viton, 3 cm lang | 5 | 4.9 | 24.5
Geräte für elektrische Versuche
PT 3440 | Grafikmultimeter 4 5/6-stellig | 1 | 205 | 205
Grafische Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung
Datenlogger-Funktion mit Kurvendarstellung
Bluetooth-Schnittstelle zur Datenübertragung
Technische Daten:
DCV: 500mV / 5 / 50 / 500 / 1000 V +/-0,05% + 5 st.
ACV: 500mV / 5 / 50 / 500 / 1000 V +/-0,5% + 5 st.
Frequenz-Bereich: 50 Hz … 20 kHz
Ohm: 500 O / 5 / 50 / 500 kO / 5 / 50 MO +/-0,2% + 5 st.
Temperatur: -100.0 °C … +1350 °C +/-1,0% + 3 °C
1806 R | Experimentierkabel mit 4 mm Büschelstecker | 3 | 3.85 | 11.55
besonders flexibel, Länge 25 cm, rot
1806 B | Experimentierkabel mit 4 mm Büschelstecker | 3 | 3.85 | 11.55
besonders flexibel, Länge 25 cm, blau
1807 R | Experimentierkabel mit 4 mm Büschelstecker | 3 | 4.1 | 12.3
besonders flexibel, Länge 50 cm, rot
1807 B | Experimentierkabel mit 4 mm Büschelstecker | 3 | 4.1 | 12.3
besonders flexibel, Länge 50 cm, blau
765 R | Experimentierkabel mit 4 mm Büschelstecker | 5 | 4.5 | 22.5
besonders flexibel, Länge 100 cm, rot
765 B | Experimentierkabel mit 4 mm Büschelstecker | 5 | 4.5 | 22.5
besonders flexibel, Länge 100 cm, blau
213030 R | Sicherheits-Experimentierkabel mit | 3 | 5.25 | 15.75
4 mm Büschelstecker
besonders flexibel, Länge 100 cm, rot
213030 B | Sicherheits-Experimentierkabel mit | 3 | 5.25 | 15.75
4 mm Büschelstecker
besonders flexibel, Länge 100 cm, blau
779 AR | Krokodilklemme, groß, isoliert, rot | 6 | 2.25 | 13.5
779 AS | Krokodilklemme, groß, isoliert, schwarz | 6 | 2.25 | 13.5
MHS 4025 | Messleiterhalter mit Befestigungsschrauben | 1 | 15 | 15
Einzelteile zum Selbstzusammenbau
624 SN | Kleinlampenfassung E 10 auf Sockel | 2 | 17.5 | 35
624 | Glühlampe, Sockel E 10, 6 V, 400 mA | 5 | 2 | 10
4284 | Hofmannscher Zersetzungsapparat, graduiert | 1 | 227 | 227
komplett mit Metallstativ und Klemmen
inkl. 2 Kohleelektroden
588 D | Kohleelektroden Ø 8 mm, 200 mm lang | 2 | 3.5 | 7
207 B | Stopfen 19 (23/17) mit Loch für Rohr Ø 8 mm | 2 | 1.6 | 3.2
2139 | Leitfähigkeitsprüfer mit Nickel-Drähten | 2 | 15 | 30
auf Glasstab mit 4 mm-Buchsen
51773 | Elektrodenplatten aus Blei, Paar, | 2 | 10.2 | 20.4
gebördelt für 4 mm-Stecker, 95 x 30 mm x 1 mm
51774 | Elektrodenplatten aus Kohle, Paar, | 2 | 16.5 | 33
gebördelt für 4 mm-Stecker, 95 x 30 mm x 4 mm
51775 | Elektrodenplatten aus Kupfer, Paar, | 2 | 10.2 | 20.4
gebördelt für 4 mm-Stecker, 95 x 30 mm x 1 mm
51776 | Elektrodenplatten aus Zink, Paar, | 2 | 9.2 | 18.4
gebördelt für 4 mm-Stecker, 95 x 30 mm x 1 mm
51771 | Elektrodenhalter für Plattenelektroden | 2 | 7.3 | 14.6
mit Halteschlitzen, zum Aufsetzen auf Becherglas
821 B | Reibstabv aus Plexiglas (+), Ø 13 mm x 35 cm | 1 | 5.7 | 5.7
820 | Reibstab aus Trovidur, PVC (-), Ø 13 mm x 35 cm | 1 | 5.95 | 5.95
Waagen
PCB 1000-1 | Elektronische Präzisionswaage Kern PCB-Serie | 1 | 185 | 185
Ablesbarkeit 0,1 g, Wägebereich 1000 g
Wägeplatte 130 x 130 mm
Geräte für optische Versuche
1522 | Standlupe, Linse Ø 30 mm, Vergrößerung 8 x | 1 | 6.55 | 6.55
SM 6-LED | Stereoskopische Prismenlupe | 1 | 197 | 197
Auf- und Durchlicht LED-Beleuchtung
Objektive: 1 x und 3 x, Okular WF 10 x
schräger Einblick, Dioptrienausgleich, Augenabstand
ist einstellbar, präzise beidseitige Triebknöpfe,
Rutschkupplung verhindert überdrehen,
mit s/w-Sichtplatte und Milchglasplatte
76007 | Schülermikroskop BMS 100-FL-LED | 1 | 138 | 138
Vergrößerung 40 x - 400 x
stabiles Metall-Stativ mit Zinkdruckguss-Fuß
Monokularer Schrägeinblick 45° drehbar
Objektive: 4x, 10x, 40 x; Okular: WF 10 x (23mm)
Hellfeldkondensor N.A. 0,65 mit Irisblende,
Filterhalter mit Blaufilter
Beleuchtung: neue Generation LED, regelbar
für Nutzung mit Akku (3 NiMH-Batterien)
inkl. Stromkabel, Staubschutzhülle, Anleitung
System zur Messwerterfassung
LABQ2 | Datenlogger LabQuest2 | 1 | 510 | 510
Datenlogger zur digitalen Messwerterfassung
für über 70 kompatible Sensoren
mit hochauflösendem Touchscreen
weitgehend intuitiv benutzbar
inkl. Netzteil, USB-Kabel, Touchpen, Befestigungsschnur
TMP-BTA | Temperatursensor für LabQuest | 1 | 45 | 45
Messbereich: -40 bis 135°C
PH-BTA | pH-Sensor für LabQuest | 1 | 122 | 122
mit Ag-AgCl Elektrode, pH 0 … 14
TCA-BTA | Thermoelementsensor bis 1400 °C für LabQuest | 1 | 107 | 107
mit Typ-K Thermoelementdraht
Messbereich: -200 bis 1400°C
CON-BTA | Leitfähigkeitssensor für LabQuest | 1 | 152.5 | 152.5
Fühler für Leitfähigkeit in wässrigen Lösungen
3 Messbereiche (0 - 200, 0 - 2000, 0 - 20.000 μS/cm)
CO2-BTA | CO2-Sensor (Gas) für LabQuest | 1 | 414 | 414
Messbereiche: 0 - 10.000 ppm, 0 - 100.000 ppm
O2-BTA | O2-Sensor (Gas) für LabQuest | 1 | 306.5 | 306.5
Messbereich: 0-27% (0-270 ppt)
VP-BTA | Spannungssensor für LabQuest | 1 | 19 | 19
geeignet für Gleich- und Wechselspannung
Eingangsspannung: ± 10 V
DCP-BTA | Stromsensor für LabQuest | 1 | 61 | 61
für Bereich von ±0,6 A
VDC-BTD | Tropfenzähler für LabQuest | 1 | 152.5 | 152.5
zur Verwendung mit pH-Sensor / Leitfähigkeitsfühler
ideal zum Durchführen von Titrationen
Druckgase und Zubehör
KF 50 | Flaschenwagen für 2 Stahlflaschen mit 10 l Inhalt | 1 | 239 | 239
7080 | Doppelmaulschlüssel 30/32 mm | 1 | 15 | 15
KF 10 | Stahlflasche mit 10 l-Rauminhalt | 1 | 359 | 359
aus extrem leichtem Stahl
gefüllt mit Sauerstoff (ca. 200 bar)
KF 30 | Stahlflasche mit 10 l-Rauminhalt | 1 | 372 | 372
aus extrem leichtem Stahl
gefüllt mit Wasserstoff (ca. 200 bar)
71705335 | Druckminderer Constant 2000 für Sauerstoff | 1 | 173.5 | 173.5
einstufig mit 2 Manometern, Eingangsdruck 200 bar
Arbeitsdruck bis 10 bar
7093 | Druckminderer Typ R 2000 für Wasserstoff | 1 | 198 | 198
einstufig mit 2 Manometern, Eingangsdruck 200 bar
Arbeitsdruck 0-3 bar mit Feinregulierung
KF 60 | Stahlflasche mit 10 l-Rauminhalt | 1 | 365 | 365
aus extrem leichtem Stahl,
gefüllt mit Kohlendioxid
7091 | Druckminderer Typ R 2000 für Kohlendioxid | 1 | 198 | 198
einstufig mit 2 Manometern
Eingangsdruck 200 bar,
Arbeitsdruck 0-3 bar mit Feinregulierung
7130 | Druckdose mit 1 l-Rauminhalt, 14 g Gas, Ethan | 1 | 47 | 47
7134 | Druckdose mit 1 l-Rauminhalt, 12 l Gas, Methan | 1 | 47 | 47
7135 | Druckdose mit 1 l-Rauminhalt, 14 g Gas, Propan | 1 | 47 | 47
8132 | Dosierventil ohne Druckreduzierung für Druckdosen | 2 | 45 | 90
Unfallverhütung
992002 | Verbandschrank 404 x 462 x 170 mm | 1 | 220 | 220
Inhalt nach DIN 13169, aus weißem Stahlblech
verschließbar, zweitürig, 2 Einlegeböden,
2 Schubfächer, 6 Ablageschalen in der
Türinnenseite
0602054 | Feuerlöschdecke 180 x 160 cm, Glasfasergewebe | 1 | 64 | 64
aufgenähte Grifftaschen, nach DIN EN 1869
0602058 | Löschdeckenbehälter aus Metall, rot lackiert | 1 | 42 | 42
ca. 300 x 300 x 125 mm
CS 2 C | Feuerlöscher, Füllung 2 kg Kohlendioxid | 1 | 140 | 140
UVEX 7 | uvex-Schutzbrille skylite, extrem leicht | 4 | 6.9 | 27.6
Bügelneigung verstellbar, mit Seitenschutz
Polycarbonatscheibe beschichtet, 100% UV-Schutz
225 H | Schutzhandschuhe Polychloropren, Paar | 4 | 5.6 | 22.4
widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen,
weitgehend resistent gegen Öle, Fette und Lösemittel
233026 | Schutzhandschuhe chemisch beständig, Paar | 2 | 5.3 | 10.6
NBR-beschichteter Baumwollhandschuh
0745.1 | Hitzehandschuh, asbestfrei, Paar | 2 | 68 | 136
aus Rauhleder in der Innenseite und aus
ISOTEMP am Handrücken und an den 15 cm
langen Stulpen, dicke Wollpelzfütterung,
weitgehend flüssigkeitsfest und beständig
gegen Kontaktwärme bis 300°C und
Strahlungswärme bis ca. 600°C
PM 510 | Schutzscheibe zusammenklappbar | 1 | 285 | 285
aus 5 mm starkem schlagzähem Plexiglas,
Frontscheibe 580 mm breit und 500 mm hoch
Seitenscheiben 290 x 500 mm. Seitenteile an
transparenten Scharnieren zusammenklappbar,
mit Aufsteckwinkel zusätzlich arretierbar (135°)
Geräte für spezielle Versuche
KEQ 1 | Zündkerzen-Explosionsrohr mit Piezozünder | 1 | 105 | 105
aus Plexiglas, für Zündversuche von
Luft-Gas-Gemischen brennbarer Flüssigkeiten
MA 4610 | Schmelzpunktbestimmungsapparat nach Thiele | 1 | 33 | 33
mit 2 seitlichen Ansätzen
HZ 4611 | Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, Pack. 50 Stück | 1 | 6.5 | 6.5
501 S | Thermometer -10 … +360°C, grüne Spezialfüllung | 1 | 16 | 16
für Schmelzpunktbestimmung
10320 | Einweg-Vollentsalzer zur Herstellung | 1 | 315 | 315
destillatgleichen Wassers
Leitwertmesser mit 3 Leuchtdioden
incl. Anschlusskabel, Patronenhalterung,
Einwegpatrone mit Harzfüllung, Auslaufschlauch
und Anschluss-Schlauch zum Wasserhahn.
Kapazität: 405 l bei 10° dH
10500 | Einweg-Ersatzpatrone zum Vollentsalzer | 2 | 54.5 | 109
466 S | Apparatur zur qualitativen Wassersynthese | 1 | 70 | 70
aus sfs-Aufbauteilen Rohr 13
bestehend aus:
1 Lötrohr, Ende gerade
2 Schlauchabschnitte 13, 1 Ringstopfen 19
1 Übergangsstück SV 13/8, 1 U-Rohr 13
1 Reaktionsrohr 13, 250 mm, Quarz
1 Liebigkühler 250 mm, KPV 19/Rohr 13
Versuche zur Chromatographie
814022 | Glaskapillare 1 µl, Länge ca. 6 cm, 50 Stück | 2 | 26.3 | 52.6
265 C | Fertigfolien für Dünnschichtchromatographie | 1 | 119 | 119
Polygramfolien Kieselgel SIL G/UV254
200 x 200 mm, Pack. mit 25 Stück
265 D | Fertigfolien für Dünnschichtchromatographie | 1 | 67 | 67
Polygramfolien Kieselgel SIL G/UV254
50 x 200 mm, Pack. mit 50 Stück
25250 | Entwicklungskammer mit Deckscheibe 20 x 20 cm | 1 | 399.5 | 399.5
1876 | Laborsprüher aus Glas 100 ml | 1 | 60.5 | 60.5
mit Anschluss-Stutzen Ø 8 mm für Schlauch
Versuche zum Umweltschutz
933100 | Visocolor School Analysenkoffer | 1 | 88.8 | 88.8
Kompletter Reagenziensatz zur kolorimetrischen
und titrimetrischen Bestimmung von Ammonium,
Nitrat, Nitrit, Phosphat, pH-Wert, Gesamthärte
für mind. 50 Analysen ausreichend
Tafeln, Modelle, Anschauungsmittel
6178 | Molekülbaukasten Molymod | 1 | 52.7 | 52.7
Zusammenstellung für 4 Arbeitsgruppen
Kugeln aus schlagfestem Kunststoff mit Weichplastik-
steckverbindungen für Stäbchenmodelle und
Kalottenmodelle geeignet,
109 Atome, 176 Verbindungselemente
für Organik, Anorganik, Kristallgitter
MKO-124-36 | Molymod-Kristallgittermodell Natriumchlorid | 1 | 25.7 | 25.7
36 Kugeln, 80 graue Verbindungen
4006 | Klappbares Periodensystem der Elemente | 1 | 2049 | 2049
nach Kohler & Fischer; aufgeklappt: 420 x 120 cm
zusammengeklappt: 187 x 120 cm
M 130 | Härteskala nach Mohs, Härte 1-10 | 1 | 62 | 62
große Ausführung
Mineralien in besonders großen Belegstücken.
Diamantsplitter in Stahlstift gefasst, Magnetstift,
Feile, Spaltmesser und Strichtafel
im Holzkasten 230 x 130 x 60 mm
Software
CH 300 | Digitales Chemieregal | 1 | 162 | 162
(Gesamtlizenz per email)
In 58 Kapiteln wird das Grundwissen der Chemie
mit vielen interaktiven Möglichkeiten dargestellt.
Lesen: Texte, Animationen, Lernvideos
Üben: Aktivitäten. Lernaufgaben
Testen: Leistungsaufgaben, Tests
Gestalten: für Präsentationen, Referate
Cloud-Anwendung, über Internet
SW-103 | Atombau & Atommodelle | 1 | 112.2 | 112.2
real3D-Software, DVD
Einblick in die verschiedenen Atommodelle
7 Filme, 14 Grafiken, 12 Arbeitsblätter, 6 Bereiche
DVD-002 | Gemische & Trennverfahren, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
4 Filme, 4 Grafik-Serien, 11 Arbeitsblätter
DVD-004 | Alkane, Alkene, Alkine, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
6 Filme, 16 Grafiken, 12 Arbeitsblätter
DVD-005 | Alkohole, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
4 Filme, 14 Grafiken, 10 Arbeitsblätter
DVD-005 | Aldehyde, Ketone & Carbonsäuren, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
4 Filme, 18 Grafiken, 14 Arbeitsblätter
DVD-013 | Säure-Base-Reaktionen, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
4 Filme, 10 Grafiken, 12 Arbeitsblätter
DVD-014 | Redox-Reaktionen I, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
3 Filme, 13 Grafiken, 13 Arbeitsblätter
DVD-015 | Bindungsarten I, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
4 Filme, 10 Grafiken, 10 Arbeitsblätter
DVD-016 | Wasser, DVD | 1 | 83.2 | 83.2
4 Filme, 21 Grafiken, 14 Arbeitsblätter
| Gesamtsumme (€): |  |  | 22601